第3章 三相交流电路  习题

一、是非题

1、同一台发电机作星形联接时的线电压等于作三角形联接时的线电压。（  ）

2、当三相不对称负载作星形联接时，必须有中性线。（  ）

3、凡负载作三角形联接时，线电流必为相电流的倍。（  ）

4、凡负载作三角形连接时，线电压必等于相电压。（  ）

5、三相负载星形联接时，线电流必等于相电流。（  ）

6、三相四线制中，电源线的中线不能装接保险丝。（  ）

7、由三相交流功率计算公式 P=ILULcosφ，在用同一电源时，一个负载对称地接或星形或三角形，其总功率是相同的。（  ）

8、同一台发电机作星形连接时的线电压等于作三角形连接时的线电压。（  ）

9、在对称三相电路中，负载作三角形连接时，线电流是相电流的倍，线电流的相位滞后相电流300（  ）

10、当负载作星形连接时，线电压必为相电压的倍。（  ）

11、当负载作星形连接时必须有中性线。（  ）

12、负载作星形连接时，线电流等于相电流。（  ）

13、负载作三角形连接时，线电压等于相电压。（  ）

14、负载作星形连接时，线电压等于相电压。（  ）

二、填空题

1、三相交流电源的联接方式有         联接和           联接两种。

2、在星形联接的三相四线制电路中，相电流Iφ和线电流IL的关系为     ；相电压Uφ和线电压UL的关系为：         。

3、在三角形联接的三相对称负载电路中，相电流Iφ和线电流IL的关系为      ；相电压Uφ和线电压UL的关系为         。

4、三相对称负载作星形或三角形联接是时总有功功率             。

5、三相发电机相电压为220伏，采用星形连接，则三个线电压为        。

6、三相发电机相电压为220伏，采用三角形连接，则三个电压为          。

三、选择题

1、三相交流发电机产生的三相交流电动势的相位差为：       。

A.60   B.240   C.120   D.360

2、在星形联接的三相交流电路中，相电流Iφ和线电流IL，相电压Uφ和线电压UL的关系为       。

A．Iφ=IL      B. 3Iφ=IL；

C.UL=Uφ        D.Uφ=3UL

四、计算题

1、一个三相对称电感性负载，其中每相电阻R=3欧姆，每相的感抗XL=4欧姆，接在线  电压为380伏的三相电源上，若负载作三角形连接时，试计算相电流，三相有功功率，功率，功率因数及视在功率各是多少？

2、有一三相对称负载，每相的电阻R=8欧，感抗XL=6欧，如果负载接成星形，接到UL=380V的电源上，求负载的相电流，功率因数，总有功功率。

3、三相对称电感性负载作三角形联接，线电压U线=380V，线电流I线=17.3A三相总功率为P=4.5KW，求每相负载的电阻和感抗。

4、三相交流电动机电源引入线中，线电流为7.9A，其功率因数为0.83，电源线电压为220V，问：（1）视在功率；（2）有功功率各是多少？

5、一个三相交流加热电炉，每相的电阻为50Ω，当线电压为380V供电时：（1）电阻作星形联接；（2）电阻作三角形联接，问两种联接下电炉的电流和功率各是多少？

6、有一台三相异步电动机绕组为星形联接，接于线电压为380V的三相电源中，测得其线电流为6.1A，已知其有功功率为P=3.3kW，求电动机每相绕组的电阻和感抗值？

7、某三相对称负载总有功功率为5.5kW，现按△接法把它接在线电压为380V的三相电源线路中，设此刻该负载取用的线电流IL=19.5A，求此负载的相电流，功率因数和每相的阻抗值。

8、在上题中，若其它条件均不变(UL=380V,P=5.5kW)，而负载按星形（△）接法求：当负载取用的电流IL=19.5A时，此负载的相电流、功率因数及每相的阻抗值。

9、有一对称三相感性负载，其中每相电阻R=6Ω，感抗XL=8Ω，接在相电压为220V的三相电源上，(1)若负载作星形联接，试计算相电流，三相有功功率和视在功率；（2）若将负载改为三角形联接，求相电流，三相有功功率，和视在功率，并比较两种接法的结果。

10、三相对称电感性负载作三角形联接，线电压U=380V，线电流，三相总功率为，求每相

负载的电阻和感抗。

第3章 三相交流电路

一、是非题

1.× 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.× 9.√ 10.√ 11.× 12.√ 13.√14.×

二、填空题

1.星形（Y）     三角形（△）

2.Iφ=IL     UL=Uφ

3.IL=Iφ     UL=Uφ

4.总功率P=ILULcosφ

5.380伏。

6.220伏。

三、选择题

1.C  2.A

四、计算题

1.解  阻抗Z=5欧

Uφ UL   380

相电流  Iφ=---=----=----=76A

Z   Z    5

有功功率P=3I2Φr=3*76*76*3=51984W

视在功率S=3IφUφ=3*76*380=86640VA

R    3

功率因数 cosφ=---=---=0.6

Z    5

2.解  每相阻抗  I=10Ω

Uφ  380

相电流 Iφ=---=------=22A

Z

R

功率因数 cosφ=---=0.8

Z

有功功率P=3IφUφcosφ=3*22*20*0.8=11616W

3.解  R=15欧;Xc=34.9欧.

4.解  已知IL=7.9A，UL=220V,cosφ=0.83,可求：

- 视在功率

S=ULIL=1.73*220*7.9≈3kVA

- 有功功率

P=Scosφ=3*0.83=2.49kW

5.解  （1）作星形联接时，线电压UL=380V，相电压Uφ=------=220V

Uφ  220

相电流：Iφ=----=------=4.4A

R    50

线电流：IL=Iφ=4.4A

消耗功率:P=ILULcosφ=1.73*4.4*380=2900W=2.9kW

（2）作三角形联接时，UL=Uφ=380V

Uφ  380

相电流Iφ=----=-----=7.6A

R    50

线电流IL=Iφ=1.73*7.6=13.2A

消耗的有功功率：P=ILULcosφ=1.73*13.2*380=8700W=8.7kW

比较两种联接时的功率，可看出：三角形联接时功率较星形联接时功率大三倍。

6.解  已知：UL=380V,   IL=6.1A,    P=3.3Kw;

∵  P=ULILcosφ

P         3300

∴cosφ=------=-------------=0.82

ULIL   1.73*380*6.1

∴φ=34.7O

又   ∵P=3I2ΦR

P     3.3*103

∴R=----=------------=29.6Ω

3I2φ  3*6.12

根据阻抗三角形关系可得

XL=R·tgφ=29.6*tg34.7O=20.5Ω

7.解  已知：P=5.5kW,  UL=380V,  IL=19.5A,

∵P=ULILcosφ

P       5.5*103

∴cosφ=-------=---------------=0.43

ULIL   1.73*380*19.5

因负载作形联接，因此相电流Iφ为

IL

Iφ=----=11.3A

每相的负载Z为：

Uφ  UL    380

Z=-----=------=---------=33.6Ω

Iφ   Iφ  11.3

8.解  已知：UL=380V,P=5.5KW,IL=19.5A,

∵P=ULILcosφ

P           3.3*103

∴cosφ=---------=-----------------=0.43

ULIL     1.73*380*19.5

因负载作星形联接，因此相电流Iφ为

Iφ=IL=19.5A

UL

相电压    Uφ=--------

∴ Uφ=IφZ

Uφ    UL

Z=-----=--------=11.3 Ω

Iφ    IL

9.解  已知：R=6Ω,  XL=8Ω, Uφ=220V

可得        Z==10Ω,

R   6

∴ cosφ=---=---=0.6

Z   10

（1）当负载作星形联接时：

Uφ 220

Iφ=---=-----=22A

Z   10

∴  P=ULILcosφ

= UφIφcosφ

=3*220*22*0.6=8712W≈8.7kW

S=ULIL=1.73*1.73*220*22

≈14500VA=14.5kVA

（2）当负载作三角形联接时，

Uφ  UL

Iφ=-----=-----

Z   Z

*220

=-----------=38.1A

10

P=UIcosφ

=*380**38.1*0.6≈26.1kW

S=ULIL

=380*38.1*≈43.5kVA

分析：由（1）和（2）计算结果可知：

Iφ△=IφY;   P△=3PY;  S△=3SY

（注：下标中的“△”、“Y”分别表示负载的△接法和Y接法的各量）

10.解  已知：UL=380V,  I线=17.3A,  P=4.5kW

IL           IL

∵ P=3I2φR,  Iφ=----  P=3·(-----)2·R

P    4.5*103

∴R=---=-----------=15Ω

I2L    (17.3)2

又 ∵P= ULILcosφ

P          4.5*103

∴cosφ=--------=----------------=0.4

ULIL        1.73*380*17.3

∴φ=66.7O

∴XL=R·tgφ=15*tg66.7o

=35Ω45454